Сведения о размещаемом заказе товаров/работ/услуг для нужд ОАО «Вт сети»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет договора | Цена договора | Цена единицы товара/работ/услуг | Объемы поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | Сроки заключения/исполнения договора |
| Приобретение оборудования, узла учета тепловой энергии ЦТП Межевая г.Всеволожск | 130 254,30 руб. (сто тридцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля 30 копеек) с НДС | 1. 14100.00 руб. 2. 1235.00 руб. 3. 19530.00 руб. 4. 11250.00 руб. 5. 6692.00 руб. 6. 8628.00 руб. | 1. Расходомер электромагнитный «Питерфлоу РС» ду 50 -72 кл. В поверенный - 2шт. 2. Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-100/8-ПШ-50-М20х 1,5-Е - 1 шт. 3. Расходомер электромагнитный «Питерфлоу РС» ду 100 -140 кл. А поверенный - 2шт. 4. Тепловычислитель ТВ7-04Д8232,блок питания, батарея АА (N) - 1 шт. 5. Комплект арматуры ТЭМ-КПА-2 к Питерфлоу Ду 100/50/100 - 2к-т. 6. Комплект арматуры ТЭМ-КПА-2 к Питерфлоу Ду 150/100/150 фланцевый- 2шт. | Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя по Договору обязательств. |